Утверждаю

Управляющий директор ОАО «КУМЗ»

_____________________ C.В. Боровик

«____» ____________________ 2012г.

Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии, в соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии»

1.  Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям (отчетный период: август 2012г.)

Настоящим сообщаю, что у ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» отсутствует техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий; заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям не поступали, соответственно отсутствует и их реализация*.

2.  Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (отчетный период: август 2012г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | Ответственный | Начало | Окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ПС-6, яч. 609 (разъединитель, выключатель масляный, привод, трансформаторы тока) | Шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 06.08. | 10.08. |  |
| 2 | Текущий ремонт ПС-Ш, яч. Ш04 (разъединитель), КЛ-10кВ – 383 м | Шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 27.08. | 31.08. |  |

* Сведения в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше

Главный энергетик ОАО «КУМЗ»						В.В. Дубина