Утверждаю

Управляющий директор ОАО «КУМЗ»

_____________________ А.И. Семенихин

«____» ____________________ 2014г.

Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии, в соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии»

1.  Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (отчетный период: октябрь 2014г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | Ответственный | Начало | Окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ПС-2 10кВ, яч. 201 | шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 10.10.14 | 31.10.14 |  |
| 2 | Текущий ремонт ПС-2 10кВ, яч. 209 | шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 10.10.14 | 31.10.14 |  |
| 3 | Текущий ремонт ПС-Д 10кВ, яч. Д05 | шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 09.10.14 | 09.10.14 |  |
| 4 | Текущий ремонт ТП-39 10кВ, яч. 301 | шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 01.10.14 | 31.10.14 |  |

* Сведения в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше

- 2. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям (отчетный период – III квартал 2014г.).

В связи с отсутствием заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям технологические, технические и другие мероприятия, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям отсутствовали.

3. Величина резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения (отчетный период: III квартал 2014 года).

|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МВт | 15,142 | 3,964 | - | 11,166 | 0,012 |

Главный энергетик								В.В. Дубина